## Slide 1: ACR : la ventilation, pas si simple !
Tahar Chouihed, MD, PhD
SAMU-S@S 54-SMUR et Service d’Urgence – CHRU Nancy
Centre d’Investigation Clinique Plurithématique
UMR_S 1116: Défaillance Cardio-vasculaire Aigues et Chroniques

## Slide 3: FRC= Functional Residual Capacity Réserve en oxygène : La FRC constitue un réservoir d’oxygène pulmonaire entre les insufflations Impact des compressions thoraciques : Les compressions modifient les volumes pulmonaires et peuvent réduire la FRC, surtout si : * ventilation inadéquate * absence de PEEP * patient en décubitus strict prolongé Conséquences pratiques : * diminution de la FRC → risque d’atélectasies * altération des échanges gazeux * importance d’une ventilation adaptée (notamment après ROSC)

## Slide 7: Modifications des gaz du sang dans la première heure
Group 1 : Ventilation standard (FiO2 60%)
Group 2: « Free Airways » => Ventilation = MCE
Group 3: Free airways => Ventilation avec un catheter (10fr) sur l’intubation
Groupe 4 : “Apneic Oxygenation”

## Slide 8
Groupe 4 : “Apneic Oxygenation”

## Slide 10: B-Card / Arrêt cardiaque

## Slide 11
Micro jets
Turbulences
Virtual valve
Principle of functionning
15L/min

## Slide 12: Modifications des gaz du sang

## Slide 13: Quelle est la meilleure technique ventilatoire ?

## Slide 14: Quelle est la meilleure technique ventilatoire ?

## Slide 15
SCARPA
Artère fémorale KTa
SONDE URNAIRE
RESPIRATEUR
Pousse seringue x 3
Colonne PA / débit doppler
Veine jug externe : VVC
Table
NIRS tissulaire
NIRS Cérébral
Potence
NIRS
Carotide : Bague doppler
Pression oesophagienne
NIRS
PIC / PtiO2

## Slide 16: Notre modèle ……